## Orçamento Desonerado
Encargos Sociais |  |  |  | Bases de dados:
DESONERADO |  |  |  | SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina |  |  | AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul
|  |  |  | SBC - 11/2025 - Santa Catarina |  |  | EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
|  |  |  | CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo |  |  | SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais
Obra |  |  |  | ORSE - 09/2025 - Sergipe
REFORMA ACESSIBILIDADE_SESC CHAPECÓ
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Custo Unitário |  |  | Custo Total
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO | [7 empty] | 0
1.1 |  |  | DESPESAS INICIAIS | [7 empty] | 0
1.1.1 | 016023 | SBC | IMPOSTOS E SEGUROS(RISCOS DE ENGENHARIA/RESPONSABILIDADE CIVIL | m² | 248.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | 0
1.2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 86.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | COMP.1670.R01 | Próprio | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | m² | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | COMP.1668.R01 | Próprio | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | m² | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | COMP.1669.R01 | Próprio | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | m² | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | COMP.1829 | Próprio | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE | m² | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | 105009 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 39.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 0
1.3.1 | INS.690 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | und | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (4 HORAS DIÁRIAS - DURANTE 6 MESES) | H | 528 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  |  | PROJETO "AS BUILT" | [7 empty] | 0
1.4.1 | COMP.281.R01 | Próprio | Projeto As Built - Arquitetônico | m² | 248.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | COMP.282.R01 | Próprio | Projeto As Built - Estrutural | m² | 248.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | COMP.283.R01 | Próprio | Projeto As Built - Elétrico | m² | 248.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | COMP.285.R01 | Próprio | Projeto As Built - Preventivo | m² | 248.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 |  |  | DESPESAS CORRENTES | [7 empty] | 0
1.5.1 | COMP.280 | Próprio | Limpeza Permanente da Obra | mês | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 |  |  | DEMOLIÇÕES | [7 empty] | 0
1.6.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 7.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 71.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 71.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | COMP.1286 | Próprio | REMOCAO DE PAVIMENTAÇÃO EM ELEMENTOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS (PAVER, LAJOTAS ETC...) | m² | 70.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | COMP.2610 | Próprio | DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | m | 2.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 77.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | 97642 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 77.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | COMP.1861 | Próprio | SUPRESSÃO DE ÁRVORES COM DIAM. MAIOR DE 30CM | und | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | COMP.2042 | Próprio | RETIRADA MANUAL DE GRAMA | m² | 10.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.12 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.13 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 5.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.14 | COMP.1596 | Próprio | RETIRADA DE CORRIMÃOS LINEARES | m | 7.81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.15 | COMP.476 | Próprio | RETIRADA DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO | m | 10.91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.16 | COMP.1595 | Próprio | RETIRADA DE GUARDA CORPO OU GRADIL EM GERAL | m² | 1.59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
2 |  |  | ESTRUTURAL | [7 empty] | 0
2.1 |  |  | ESCAVAÇÕES | [7 empty] | 0
2.1.1 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 34.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 2.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 52.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 52.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 33.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 12.81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 384.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  |  | CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 0
2.2.1 |  |  | FECHAMENTO - FUNDAÇÕES | [7 empty] | 0
2.2.1.1 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 42.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 43.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 296.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 17.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.5 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 |  |  | FECHAMENTO - VIGAS BALDRAME | [7 empty] | 0
2.2.2.1 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 21.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.3 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.4 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 6.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.5 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 103.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.6 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 6.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.7 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 |  |  | TÉRREO - FUNDAÇÕES | [7 empty] | 0
2.2.3.1 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 4.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 26.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 |  |  | TÉRREO - VIGAS DE BALDRAME | [7 empty] | 0
2.2.4.1 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 98.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 110.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.3 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.4 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 31.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.5 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 28.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.6 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 307.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.7 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 229.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.8 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 7.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 |  |  | TÉRREO - PILARES | [7 empty] | 0
2.2.5.1 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 32.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 50.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 120.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.5 | COMP.493 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 |  |  | TÉRREO - LAJES | [7 empty] | 0
2.2.6.1 | 103761 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | m² | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.2 | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 81.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.3 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.4 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.5 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.6 | COMP.1400.R1 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA COM ENCHIMENTO DE EPS H=8 CM COM ESCORAMENTO, MATERIAL E MÃO DE OBRA - EXCLUSIVE CAPEAMENTO | m² | 54.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.7 | COMP.494 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 |  |  | TÉRREO - ESCADAS | [7 empty] | 0
2.2.7.1 | 101977 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | m² | 13.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7.2 | 95944 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7.3 | 95946 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 113.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7.4 | COMP.1627 | Próprio | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 |  |  | SUPERIOR - PILARES | [7 empty] | 0
2.2.8.1 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 27.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 38.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 98.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 49.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8.5 | COMP.493 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 |  |  | SUPERIOR - VIGAS | [7 empty] | 0
2.2.9.1 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 18.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 21.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 56.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9.7 | COMP.1851 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10 |  |  | SUPERIOR - LAJES | [7 empty] | 0
2.2.10.1 | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10.2 | COMP.1851 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10.3 | COMP.1400.R1 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA COM ENCHIMENTO DE EPS H=8 CM COM ESCORAMENTO, MATERIAL E MÃO DE OBRA - EXCLUSIVE CAPEAMENTO | m² | 6.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11 |  |  | COBERTURA - PILARES | [7 empty] | 0
2.2.11.1 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 20.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 25.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 66.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11.4 | COMP.493 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.12 |  |  | COBERTURA - VIGAS | [7 empty] | 0
2.2.12.1 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 8.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.12.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.12.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.12.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 40.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.12.5 | COMP.1851 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.13 |  |  | COBERTURA - LAJES | [7 empty] | 0
2.2.13.1 | 103761 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | m² | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.13.2 | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.13.3 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.13.4 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.13.5 | COMP.1400.R1 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA COM ENCHIMENTO DE EPS H=8 CM COM ESCORAMENTO, MATERIAL E MÃO DE OBRA - EXCLUSIVE CAPEAMENTO | m² | 9.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.13.6 | COMP.1851 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.14 |  |  | PLATIBANDA - PILARES | [7 empty] | 0
2.2.14.1 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 2.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.14.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.14.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.14.4 | COMP.493 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.15 |  |  | PLATIBANDA - VIGAS | [7 empty] | 0
2.2.15.1 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 7.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.15.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.15.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.15.4 | COMP.494 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA | [7 empty] | 0
2.3.1 | COMP.2623 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA EM ALUMÍNIO PARA COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | m² | 149.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
3 |  |  | PAREDES, PAINEIS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | [7 empty] | 0
3.1 | 103358 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 75.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 71.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 102235 | SINAPI | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | m² | 21.93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 96371 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 2.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | COMP.2609 | Próprio | PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS, USO INTERNO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | m² | 16.93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 7.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 7.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
4 |  |  | COBERTURA E TETOS | [7 empty] | 0
4.1 |  |  | COBERTURA | [7 empty] | 0
4.1.1 | COMP.2608 | Próprio | COBERTURA EM PLACA COMPACTA DE POLICARBONATO 8 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 85.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 |  |  | PINGADEIRA | [7 empty] | 0
4.2.1 | COMP.2607 | Próprio | CHAPIM (PINGADEIRA) EM GRANITO BRANCO SIENA, L = 21 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. | m | 15.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 |  |  | FORROS | [7 empty] | 0
4.3.1 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 77.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | COMP.1784 | Próprio | PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | m | 60.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 |  |  | ACABAMENTOS DE TETO | [7 empty] | 0
4.4.1 | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 17.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 17.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 95.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.4 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 17.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.5 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (REF: CORAL BRANCO FOSCO) | m² | 95.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 0
5.1 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 10.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 10.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 87735 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 10.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
6 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES | [7 empty] | 0
6.1 |  |  | REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS | [7 empty] | 0
6.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 66.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 161.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | 104951 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 66.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 161.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.5 | COMP.1404 | Próprio | RASPAGEM E LIMPEZA DE PAREDES OU FORROS PARA RECEBIMENTO DE PINTURA | m² | 130.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.6 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 320.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 |  |  | ACABAMENTOS | [7 empty] | 0
6.2.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 232.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (REF. CORAL CINZA GRIFE) | m² | 391.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (REF. CORAL MANUSCRITO) | m² | 133.91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (REF. CORAL OURO REAL) | m² | 143.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
7 |  |  | PISOS | [7 empty] | 0
7.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 0
7.1.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 11.89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 11.89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 11.89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.5 | 87640 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 138.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.6 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 23.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.7 | COMP.2219 | Próprio | REGULARIZAÇÃO DE BASE COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, ESPESSURA DE 5MM, COM ACABAMENTO LISO | m² | 65.63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 |  |  | ACABAMENTOS DE PISO | [7 empty] | 0
7.2.1 | COMP.2620 | Próprio | REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO RETIFICADO DE DIMENSÕES 90X90 CM COM REJUNTAMENTO EM EPÓXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. VIA DURINI FOG NAT - PORTOBELLO | m² | 81.93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | COMP.1776 | Próprio | PISO VINÍLICO EM RÉGUAS E = 3 MM, REF: TARKETT CINNAMON 20,8X123CM, ASSENTAMENTO E FIXAÇÃO COM COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 65.63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3 | COMP.2621 | Próprio | RODAPÉ CERÂMICO DE 10 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90CM, REJUNTAMENTO EM EPÓXI (VIA DURINI FOG NATURAL - PORTOBELLO) | M | 96.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4 | COMP.2622 | Próprio | RODAPÉ VINÍLICO H=10CM, FIXADO C/ COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 35.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.5 | COMP.1926 | Próprio | SOLEIRA DE GRANITO, NA COR BRANCO SIENA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 1.09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.6 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (REF: CORAL AZUL) | m² | 23.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
8 |  |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [7 empty] | 0
8.1 |  |  | PORTAS | [7 empty] | 0
8.1.1 | 90849 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | COMP.2611 | Próprio | PORTA DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | COMP.2612 | Próprio | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 100X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, EXCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | COMP.2614 | Próprio | PORTINHOLA DE ABRIR EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.5 | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.6 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 5.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.7 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 5.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.8 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 5.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 |  |  | JANELAS | [7 empty] | 0
8.2.1 | COMP.1962 | Próprio | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, INCLUSIVE PERFIS E VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR, EXCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 7.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 5.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 |  |  | FERRAGENS | [7 empty] | 0
8.3.1 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.2 | COMP.1855 | Próprio | JOGO DE FERRAGENS PARA PORTA DE GIRO DE VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, FECHADURA E CONTRA FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - EXCLUSIVE MOLA E PUXADORES | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.3 | 102189 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.4 | COMP.2517 | Próprio | PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM INOX ESCOVADO, DIAMETRO 1" COMPRIMENTO 60 CM | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.5 | 100707 | SINAPI | FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 0
9.1 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 405.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 218.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 14.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.10 | COMP.436 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.11 | COMP.438 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.12 | COMP.331 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.13 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 53.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.14 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 17.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.15 | 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.16 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.17 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.18 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 16.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.19 | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.20 | 91902 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.21 | 93022 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.22 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.23 | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.24 | 93015 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.25 | COMP.1511 | Próprio | CONDULETE EM PVC RÍGIDO, P/ELETRODUTO SOLDÁVEL D=1/2"E 3/4", SEM TAMPA (MODELOS: C,E,B,L,T,X), Tigre ou similar | un | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.26 | COMP.1512 | Próprio | CONDULETE EM PVC RÍGIDO, P/ELETRODUTO SOLDÁVEL D=1", SEM TAMPA (MODELOS: C,E,B,L,T,X), Tigre ou similar | un | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.27 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.28 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.29 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.30 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.31 | COMP.709 | Próprio | Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" | un | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.32 | COMP.139_R01 | Próprio | PLACA PARA CAIXA 2X4 COM 1 FURO PARA PASSAGEM DE FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.33 | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.34 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.35 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.36 | COMP.718 | Próprio | GANCHO CURTO PARA SUSPENSÃO DE LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE) | und | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.37 | COMP.1708 | Próprio | CAIXA METÁLICA COM TOMADA 10A 250V PARA PEERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE) | und | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.38 | COMP.1920 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED QUADRADO ( 21X21 CM) DE SOBREPOR 18W - REF: TASCHIBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
10 |  |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO | [7 empty] | 0
10.1 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [7 empty] | 0
10.1.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | und | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 |  |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [7 empty] | 0
10.2.1 | COMP.209 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 |  |  | EXTINTORES | [7 empty] | 0
10.3.1 | COMP.1572.R01 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.2 | COMP.1662 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 20x20 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
11 |  |  | SERRALHERIA | [7 empty] | 0
11.1 | COMP.2519 | Próprio | CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_04/2019 | m | 78.59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | COMP.2613 | Próprio | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX ø=1.1/2", COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX ø=1 1/2", H=110CM, FIXADO EM PISO | m | 40.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
12 |  |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 0
12.1 |  |  | ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 0
12.1.1 | COMP.570.R01 | Próprio | PLACA EM ALUMINIO CONCAVA 3 X 10 CM EM BRAILLE PARA USO EM CORRIMÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.2 | COMP.797 | Próprio | MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA MEDINDO 70 X 50CM, COM BASE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø=4" PINTADOS EM ESMALTE SINTÉTICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE) | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3 | COMP.571 | Próprio | FITA SINALIZADORA DE DEGRAU 7 X 3 CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 35.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.5 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 6.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.6 | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.7 | COMP.782 | Próprio | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES/IDOSOS - PLACA METÁLICA 60 X 40 CM - FIXADO EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO, BASE DE POSTE CONCRETADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.8 | INS.1265 | Próprio | PLATAFORMA ELEVATÓRIA, PERCURSO DE 4 METROS ENCLAUSURADA. REF: TK ELEVATOR – EASY | und | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 0
12.1.1 | COMP.847 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 248.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.2 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 86.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 46.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1397.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
|  |  | VALOR TOTAL MATERIAL (CUSTO DE MERCADO) | [6 empty] | 0
|  |  | VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (CUSTO DE MERCADO) | [5 empty] | 0
|  |  | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO - OBRA | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRA
DESCRIÇÃO
|  |  | GARANTIA/SEGURO (S) |  | 0.8
|  |  | RISCO (R) |  | 1.27 | Fórmula para determinação do BDI
|  |  | DESPESAS FINANCEIRAS (ACORDÃO 2.622/2013 TCU) (DF) |  | 1.23 | Conforme determinação do Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário)
|  |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 4
|  |  | LUCRO (L) |  | 7.4 | BDI = (1 + (AC + S + R + G) x (1 + DF) x (1 - L))
|  |  | TRIBUTOS (I) |  | 9.25 | (1 - I)
|  |  | COFINS |  | 3
|  |  | PIS |  | 0.65
|  |  | CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA) |  | 3.6
|  |  | ISS (REFERENTE A PREFEITURA DE CHAPECÓ) |  | 2
|  |  | BDI A SER APLICADO |  | 27.0748
|  |  | BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MATERIAL - OBRA | [6 empty] | 0
|  |  | BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MÃO DE OBRA - OBRA | [5 empty] | 0
|  |  | VALOR TOTAL DO BDI - OBRA | [5 empty] | 0
12 |  |  | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 0
12.1 |  | Próprio |  | und |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
|  |  | VALOR TOTAL MATERIAL (CUSTO DE MERCADO) | [6 empty] | 0
|  |  | VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (CUSTO DE MERCADO) | [5 empty] | 0
|  |  | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO - EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO - EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
|  |  | GARANTIA/SEGURO (S) |  | 0.48
|  |  | RISCO (R) |  | 0.85 | Fórmula para determinação do BDI
|  |  | DESPESAS FINANCEIRAS (ACORDÃO 2.622/2013 TCU) (DF) |  | 1.09 | Conforme determinação do Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário)
|  |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 3.45
|  |  | LUCRO (L) |  | 5.11
|  |  | TRIBUTOS (I) |  | 7.15
|  |  | COFINS |  | 3
|  |  | PIS |  | 0.65
|  |  | CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA) |  | 3.5
|  |  | ISS (REFERENTE A PREFEITURA DE JOINVILLE) |  | 0
|  |  | BDI A SER APLICADO |  | 19.908
|  |  | BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MATERIAL - EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 0
|  |  | BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MÃO DE OBRA - EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0
|  |  | VALOR TOTAL DO BDI - EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL DA PROPOSTA (OBRA + EQUIPAMENTOS)
|  |  | VALOR TOTAL MATERIAL (CUSTO DE MERCADO + BDI) | [6 empty] | 0
|  |  | VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (CUSTO DE MERCADO + BDI) | [5 empty] | 0
|  |  | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | [5 empty] | 0
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO:
|  |  | NÚMERO DE REGISTRO NO CREA OU CAU: | [5 empty] | Assinatura
NÚMERO DA ART OU RRT:

## Cronograma Desonerado
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[7 empty] | PARCELA 01 |  |  |  | PARCELA 02 |  |  |  | PARCELA 03 |  |  |  | PARCELA 04 |  |  |  | PARCELA 05 |  |  |  | PARCELA 06 |  |  | total percentual
[6 empty] | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MATER. TOTAL (R$) | M.D.O. TOTAL (R$) | TOTAL ÍTEM (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | %
OBRA
1 | SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 16% | 0 | 16% | 0 | 16% | 0 | 16% | 0 | 16% | 0 | 16% | 0 | 16% | 0 | 16% | 0 | 16% | 0 | 16% | 100% | 100% | 1
2 | ESTRUTURAL | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 35% | 0 | 35% | 0 | 35% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 100% | 100% | 2
3 | PAREDES, PAINEIS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 |  | 0 | 0% | 100% | 100% | 3
4 | COBERTURA E TETOS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0% | 100% | 100% | 4
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 100% | 100% | 5
6 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 100% | 100% | 6
7 | PISOS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 60% | 0 | 60% | 0 | 10% | 0 | 10% | 100% | 100% | 7
8 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 |  | 0 | 0% | 100% | 100% | 8
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 | 10% | 100% | 100% | 9
10 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 100% | 100% | 10
11 | SERRALHERIA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 50% | 100% | 100% | 11
12 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 80% | 0 | 80% | 100% | 100% | 11
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO - OBRA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado) | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| Valor Total de Material com BDI - Obra | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Valor Total de Mão de Obra com BDI - Obra |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EQUIPAMENTO
12 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | #REF! | #REF! | 18
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO - EQUIPAMENTO | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado) | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| Valor Total de Material com BDI - Equipamento | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Valor Total de Mão de Obra com BDI - Equipamento |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Valor total da parcela/percentual da parcela | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| Valor total acumulado/percentual acumulado |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| Profissional responsável pelo orçamento: | Jacson Jeremias
| Número de Registro no CREA ou CAU: | 125.007-9
Número da ART ou RRT:
Assinatura
OBSERVAÇÕES:
1 - As informações mínimas que deverão constar no Cronograma Físico Financeiro são: - Valor e percentual
de material e mão de obra referente a cada parcela, valor total da parcela, valor de material por parcela,
valor de mão de obra por parcela, percentual referente a cada parcela em relação ao custo da Obra.
2 - O Cronograma acima deverá ser apresentado utilizando papel timbrado da empresa;
3 - Os itens elencados acima são referentes a obra ora em licitação, e servirão de referências para cotação.