## Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBSERVAÇÕES:
1 - As informações mínimas que deverão constar da planilha são: Númeração do Item, Discriminação,
Unidade, Quantidade, Custo Unitário do material, Custo Unitário de Mão de Obra, Custo total do
Material por item, Custo total de Mão de Obra por Item, Subtotais de Material, subtotais de Mão de
Obra, Total Geral de Material, Total Geral de Mão de Obra e Total Geral do Orçamento.
2 - A Planilha orçamentária abaixo deverá ser apresentada utilizando papel timbrado da empresa;
3 - Os Valores constantes na planilha deverão ser o valores de mercado, sem a aplicação do BDI;
4 - O BDI deverá estar destacado ao final da tabela, com o preenchimento dos campos específicos,
conforme abaixo. A composição do BDI aplicado deverá ser detalhada.
5 - Os itens elencados abaixo são referentes a obra ora em licitação, e servirão de referências
para cotação. Alterações nos itens e quantidades, somente poderão ocorrer com autorização da
Comissão Permanente de Licitação.
UO: | Sesc Curitibanos
Obra: | Quadra escolar coberta e Manutenção predial
ORÇAMENTO DISCRIMINADO GLOBAL - MATERIAL E MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | QTDE. | UNID. | CUSTO UNITÁRIO |  |  | CUSTO TOTAL
|  |  |  | MATER. UNIT. (R$) | M.D.O. UNIT. (R$) | TOTAL UNIT. (R$) | MATER. TOTAL (R$) | M.D.O. TOTAL (R$) | TOTAL ÍTEM (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO | [7 empty] | 0
1.1 | DESPESAS INICIAIS | [7 empty] | 0
1.1.1 | IMPOSTOS E SEGUROS(RISCOS DE ENGENHARIA/RESPONSABILIDADE CIVIL | 363.8 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | 0
1.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 6 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | 190.7 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | 10 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | 5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | 5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE | 10 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 0
1.3.1 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (4 HORAS DIÁRIAS - DURANTE 8 MESES) | 704 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8 | mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | PROJETO "AS BUILT" | [7 empty] | 0
1.4.1 | Projeto As Built - Arquitetônico | 363.8 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Projeto As Built - Elétrico | 363.8 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Projeto As Built - Hidrossanitário | 363.8 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Projeto As Built - Preventivo | 363.8 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | DESPESAS CORRENTES | [7 empty] | 0
1.5.1 | Limpeza Permanente da Obra | 8 | mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | DEMOLIÇÕES | [7 empty] | 0
1.6.1 | Remocao de grama sintetica, inclusive carga, descarga e transporte a 30 Km.(desonerado) | 325 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 10.95 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO ATÉ 11 METROS | 6 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | RETIRADA DE REDE DE PROTEÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES EM MALHA 10X10CM DE NYLON | 330 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | REMOCAO E RETIRADA CAMADA BRITA EM BASES DE PAVIMENTO | 33 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | RETIRADA MANUAL DE GRAMA | 59 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
2 | ESTRUTURAL | [7 empty] | 0
2.1 | ESCAVAÇÕES | [7 empty] | 0
2.1.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 91.1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 93.5 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 18.06 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 139.04 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | 139.04 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 97.88 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 41.56 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 1246.8 | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 0
2.2.1 | TÉRREO - FUNDAÇÕES | [7 empty] | 0
2.2.1.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 61.8 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 8.4 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 186.4 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 689.5 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.5 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 20.9 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | TÉRREO - VIGAS DE BALDRAME | [7 empty] | 0
2.2.2.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 173.2 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 161.1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.3 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 165.2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 399.6 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 866.3 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.6 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 13.7 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | TÉRREO - LAJES | [7 empty] | 0
2.2.3.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 352.6 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | 23.11 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 352.6 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 84.4 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 3.6 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 308.6 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 2306.4 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 98.2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | 50.3 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | FECHAMENTO - VIGAS | [7 empty] | 0
2.2.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 36.7 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 78.7 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 70.1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.4 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | 1.9 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA METÁLICA | [7 empty] | 0
2.3.1 | ESTRUTURA METALICA COM AÇO ASTM A-572, PARA ESTRUTURA DE COBERTURA, COMPLETA, INCLUSIVE PINTURA DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIGACOES E FIXAÇÕOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 11864.4 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
3 | PAREDES, PAINEIS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | [7 empty] | 0
3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 190.29 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / AÇO GALV TRAP H=40MM E=0,80MM PINT PO 2 FACES Ø FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATE 40% USO EXCLUSIVO LATERAL Q. ESPORTES | 314.8 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | FECHAMENTO VERTICAL METALICA ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL TR25 | 362.8 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 298 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
4 | COBERTURA E PROTEÇÕES | [7 empty] | 0
4.1 | TELHAMENTO | [7 empty] | 0
4.1.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 335.6 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO (FDE) | 23.85 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | CALHAS, RUFOS | [7 empty] | 0
4.2.1 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ALUMINIO 0,8MM, DESENVOLVIMENTO DE 35 CM, INCLUSO IÇAMENTO | 28.14 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO E = 0,40 MM, DESENVOLVIMENTO DE 60 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 47.7 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | CHAPIM (PINGADEIRA) EM ALUMINIO, CORTE 20 PARA PLATIBANDAS | 79.72 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
5 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | [7 empty] | 0
5.1 | REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS | [7 empty] | 0
5.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 190.14 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 190.14 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 190.14 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 190.14 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 0
5.2.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 380.28 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (REF. CORAL CINZA GOLFINHO DE NORONHA) | 190.14 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (REF. CORAL CINZA GOLFINHO DE NORONHA) | 190.14 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | 1034 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). (REF. CORAL AZUL ASTRAL) | 362.8 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). (REF. CORAL CINZA GOLFINHO DE NORONHA) | 671.2 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
6 | PAVIMENTAÇÕES | [7 empty] | 0
6.1 | CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO | 130.65 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | 130.65 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | 352.5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | 352.5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
7 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 0
7.1 | PORTAS E FERRAGENS | [7 empty] | 0
7.1.1 | PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, EM GRADIL METÁLICO, FERRAGENS INCLUÍDAS, PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6.72 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO REDONDO 8" SOBREPOR FERRO ZINC/GALV OU POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 2 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
8 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | [7 empty] | 0
8.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 94.1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 39.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO | 6.1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 4 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 7 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | CURVA 45° LONGA EM PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. | 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:0,60x0,60X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM COM GRELHA METÁLICA | 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 3 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.12 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 34.85 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.13 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 33.36 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.14 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | 4.2 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.15 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 1.49 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.16 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 44.7 | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.17 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | 3 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.18 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | 5 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.19 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.20 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | 49.88 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 0
9.1.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 584.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 590.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 8.9 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 10 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 2 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.7 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.8 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.9 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 6.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.11 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 54.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 95.7 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.13 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 9.1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.14 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 14 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.15 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 12 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.16 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.17 | CONDULETE EM PVC RÍGIDO, P/ELETRODUTO SOLDÁVEL D=1/2"E 3/4", SEM TAMPA (MODELOS: C,E,B,L,T,X), Tigre ou similar | 11 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.18 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 5 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.19 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 4 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.20 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 11 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.21 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 3 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.22 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 11 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.23 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 11 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.24 | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 126.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.25 | GANCHO CURTO PARA SUSPENSÃO DE PERFILADO 38X38 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE) | 149 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.26 | GANCHO CURTO PARA SUSPENSÃO DE LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE) | 32 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.27 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" | 14 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.28 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS E PERFILADOS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM (ORSE) | 75.84 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.29 | CURVA HORIZONTAL OU VERTICAL PARA PERFILADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.30 | TÊ HORIZONTAL PARA PERFILADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.31 | TALA PLANA PARA PERFILADO 38 X 38 MM (ORSE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 14 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.32 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 2 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.33 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.34 | CAIXA METÁLICA COM TOMADA 10A 250V PARA PEERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE) | 32 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.35 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL HIGH BAY LED 150 W - 17180 LM - MODELO - LHB10-S2M840FAX - LUMICENTER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 32 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.36 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
10 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO | [7 empty] | 0
10.1 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [7 empty] | 0
10.1.1 | LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 600 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [7 empty] | 0
10.2.1 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *35 X 70* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO | [7 empty] | 0
10.3.1 | ABRIGO PARA HIDRANTE DE EMBUTIR, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M (2X15), REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.2 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 19.76 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.3 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 5 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 5.55 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.5 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 5.55 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.6 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023 | 4.16 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO | [7 empty] | 0
10.4.1 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 0.68 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4.2 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 27.38 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4.3 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 5 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4.4 | CONDULETE EM PVC RÍGIDO, P/ELETRODUTO SOLDÁVEL D=1", SEM TAMPA (MODELOS: C,E,B,L,T,X), Tigre ou similar | 2 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4.5 | Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" | 2 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4.6 | AVISADOR AUDIO VISUAL ENDEREÇÁVEL PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4.7 | ACIONADOR DE ALARME DE EMERGENCIA TIPO "PUSH BOTTON"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE) | 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4.8 | CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 4 X 1,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 56.12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | EXTINTORES | [7 empty] | 0
10.5.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 20x20 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
11 | PÁTIO E ENTORNO | [7 empty] | 0
11.1 | MUROS | [7 empty] | 0
11.1.1 | MURO DE ALVENARIA CERÂMICA COMPLETO (FUNDAÇÃO/PILARES/VIGA CINTA) COM ACABAMENTO (CHAPISCO/REBOCO/SELADOR/PINTURA) COM ALTURA DE 2,0 M | 11.7 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.2 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (PINTURA PORTÃO) | 16 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (PINTURA PORTÃO) | 16 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | PÁTIOS | [7 empty] | 0
11.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (BASE PAVIMENTAÇÃO PAVER) | 275 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | 275 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (RETALUDAMENTO TERRENO VIZINHO) | 37.73 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.4 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 (TALUDE TERRENO) | 75 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.5 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 (CALÇADA PERÍMETRO QUADRA) | 109.6 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.6 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (CALÇADA PERÍMETRO QUADRA) | 109.6 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.7 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (CALÇADA PERÍMETRO QUADRA) | 109.6 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.8 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.9 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | 7.53 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
12 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 0
12.1 | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 0
12.1.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 363.8 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.2 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 190.7 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 76.46 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 2293.8 | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
13 | MANUTENÇÃO PRÉDIO PRINCIPAL | [7 empty] | 0
13.1 | SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO | [7 empty] | 0
13.1.1 | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS | 2 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 30 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.3 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 240 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
14 | REVESTIMENTOS externos e internos | [7 empty] | 0
14.1 | PAREDES EXTERNAS | [7 empty] | 0
14.1.1 | Abertura de fissuras e trincas com um instrumento abre trinca | 30 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1.2 | Impermeabilização da surperfície com membrana à base de poliuretano, 2 demãos | 32 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1.3 | Emassamento com massa acrilica, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual . AF _04/2023 | 12 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1.4 | Aplicação manual de tinta látex acrílica ( considerar a diferençã de textura nas paredes) | 1650 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 0
14.2.1 | Abertura de fissuras e trincas com um instrumento abre trinca | 18 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2.2 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual . AF _04/2023 | 27 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2.3 | Pintura das paredes internas com tinta fosca acrilica premium ( será necessário pintar todas as paredes para se obter o mesmo tom, à área de parede considerada 110,20m de parede x 2,65 de altura livre) | 2866 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | PAREDES INTERNAS DA COBERTURA | [7 empty] | 0
14.3.1 | fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva | 33.06 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.2 | impermeabilização da surperfície com com membrana à base de poliuretano, 2 demãos | 25 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
15 | SISTEMA DE ESQUADRIAS - JANELAS | [7 empty] | 0
15.1 | Vidraceiro com encargos complementares | 65 | uni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
16 | SISTEMA DE PLACAS DE FIBRA MINERAL | [7 empty] | 0
16.1 | Troca da placa de fibra mineral que estejam perfuradas, quebradas, manchadas pela umidade | 100 | Uni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.2 | Alinhamento de forma geral das placas | 75 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.3 | lixamento manual na superfície metalica dos perfil de estrutura do forro ( para remoção de ferrugem ) | 50 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.4 | Pintura com tinta esmalte sintético fosco na estrutura das placas de fibra mineral do forro | 100 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.5 | Caixa para deposito de entulho | 2 | Uni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
17 | SISTEMA DE COBERTURA | [7 empty] | 0
17.1 | Retirada da cobertura metálica | 740 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2 | Telhamento com telha metálica termoacústica | 740 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3 | Limpeza das calhas com jato de alta pressão | 55.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
VALOR TOTAL - EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA E MANUTENÇÃO PREDIAL
| VALOR TOTAL MÃO-DE-OBRA (CUSTO DE MERCADO) | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL MATERIAL (CUSTO DE MERCADO) | [6 empty] | 0
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO - EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 0
COMPOSIÇÃO DO BDI - EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
| Garantia/Seguro (S) | 0
| Risco (R) | 0 |  | Fórmula para determinação do BDI
| Despesas Financeiras (DF) | 0 |  | Conforme determinação do Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário)
| Administração Central (AC) | 0
| Lucro (L) | 0
| Tributos (I) | 0
COFINS
PIS
| CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0
| ISS - Referente a Prefeitura de Urubici (LC 1040/2005 - Art. 255, § 6º - Inciso II) | 0
| BDI A SER APLICADO | 0
| BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MATERIAL - Equipamentos | [5 empty] | 0
| BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MÃO DE OBRA - Equipamentos | [6 empty] | 0
| VALOR TOTAL DO BDI - EQUIPAMNETOS | [6 empty] | 0
VALOR TOTAL - CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA E MANUTENÇÃO PREDIAL
| VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado + BDI) | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado + BDI) | [6 empty] | 0
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 0

## Cronograma Físico Finaceiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
UO: | Sesc Curitibanos | [5 empty] | PARCELA |  | 1 |  | PARCELA |  | 2 |  | PARCELA |  | 3 |  | PARCELA |  | 4 |  | PARCELA |  | 5 |  | PARCELA |  | 6 |  | PARCELA |  | 7 |  | PARCELA |  | 8
Obra: | Quadra escolar coberta e Manutenção predial |  |  |  |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | MATER. TOTAL (R$) | M.D.O. TOTAL (R$) | TOTAL ÍTEM (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | %
OBRAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0%
2 | ESTRUTURAL | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0%
3 | PAREDES, PAINEIS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0%
4 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0%
5 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0%
6 | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0%
7 | ESQUADRIAS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0%
8 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0%
10 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0%
11 | PÁTIO E ENTORNO | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0%
12 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0%
13 | MANUTENÇÃO PRÉDIO PRINCIPAL | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0%
14 | REVESTIMENTOS externos e internos | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0%
15 | SISTEMA DE ESQUADRIAS - JANELAS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0%
16 | SISTEMA DE PLACAS DE FIBRA MINERAL | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0%
17 | SISTEMA DE COBERTURA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0%
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO - OBRA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado) | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| Valor Total de Material com BDI - Obra | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Valor Total de Mão de Obra com BDI - Obra |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EQUIPAMENTO
12 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0%
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO - EQUIPAMENTO | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado) | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| Valor Total de Material com BDI - Equipamento | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Valor Total de Mão de Obra com BDI - Equipamento |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Valor total da parcela/percentual da parcela | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| Valor total acumulado/percentual acumulado |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
Profissional responsável pelo orçamento:
Número de Registro no CREA ou CAU:
Número da ART ou RRT:
Assinatura