## SESC COMUNIDADE SÃO JOSÉ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBSERVAÇÕES:
1 - As informações mínimas que deverão constar da planilha são: Númeração do Item, Discriminação,
Unidade, Quantidade, Custo Unitário do material, Custo Unitário de Mão de Obra, Custo total do
Material por item, Custo total de Mão de Obra por Item, Subtotais de Material, subtotais de Mão de
Obra, Total Geral de Material, Total Geral de Mão de Obra e Total Geral do Orçamento.
2 - A Planilha orçamentária abaixo deverá ser apresentada utilizando papel timbrado da empresa;
3 - Os Valores constantes na planilha deverão ser o valores de mercado, sem a aplicação do BDI;
4 - O BDI deverá estar destacado ao final da tabela, com o preenchimento dos campos específicos,
conforme abaixo. A composição do BDI aplicado deverá ser detalhada.
5 - Os itens elencados abaixo são referentes a obra ora em licitação, e servirão de referências
para cotação. Os itens e quantidade, deverão ser adaptados e quantificados conforme memorial
descritivo desta licitação. Acréscimos e formatação da mesma são de responsabilidade da empresa.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Manutenção Predial Sesc Comunidade São José
Data:
ORÇAMENTO DISCRIMINADO GLOBAL - MATERIAL E MÃO DE OBRA
CUSTO DE MERCADO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTDE. | MATER. UNIT. (R$) | M.D.O. UNIT. (R$) | TOTAL UNIT. (R$) | MATER. TOTAL (R$) | M.D.O. TOTAL (R$) | TOTAL ÍTEM (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAS
1.1 | Anotação de responsabilidade técnica (ART) | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR | MES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 | 0
0
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 90.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 | 0
0
3 | TRATAMENTO DA ALVENARIA/PINTURA/REVESTIMENTOS
3.1 | CANTONEIRA METALICA PARA PROTECAO DE CANTOS-VIVOS | M | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Junta de encontro, seção transversal dim. 20mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar. | m | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 | 0
0
4 | PINTURA QUADRA
4.1 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 746.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 64.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0
5 | DEPOSITO
5.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 | 0
0
6 | TELAS
6.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 19.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 | 0
0
7 | REVISAO TELHADO
7.1 | RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | REVISAO GERAL TELHADO METÁLICO | m² | 746.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 | 0
0
8 | REVISAO ELETRICA
8.1 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 | 0
0
9 | PINTURA ESTRUTURA METÁLICA
9.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) TRELIÇÃO CENTRAL | m² | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) COBERTURA | m² | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) PINTURA LATERAL E FRONTAL | m² | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) FACHADA | m² | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Hidrojateamento em estrutura de aço carbono com água e areia | m² | 2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 | 0
0
10 | ESQUADRIAS
10.1 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 | 0
0
11 | EXECUÇÃO DEPOSITO INTERNO
10.1 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 75.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 14.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 60.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 | 0
0
12 | PINTURA FACHADA
10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES FACHADA, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 205.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 205.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 | 0
0
13 | SERVIÇOS FINAIS
13.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 | 0
0
| Subtotal | [5 empty] | 0 | 0
0
| VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado) | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado) | [6 empty] | 0
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 0
| COMPOSIÇÃO DO BDI |  |  | Fórmula para determinação do BDI (Conforme determinação do Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário)
DESCRIÇÃO
| Garantia/Seguro (S) |  | 0
| Risco ( R) |  | 0
| Despesas Financeiras (CDB fev/15) (DF) |  | 0
| Administração Central (AC) |  | 0
| Lucro (L) |  | 0
| Tributos (I) |  | 0
| COFINS |  | 0 | * Para determinação do BDI a ser aplicado deverá ser aplicada
| PIS |  | 0 | a fórmula, utilizando os indice determinados na proposta.
| CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) |  | 0
| ISS |  | 0
| BDI A SER APLICADO |  | 0
| BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MATERIAL | [5 empty] | 0
| BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 0
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 0
VALOR TOTAL DA PROPOSTA
| VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado + BDI) | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado + BDI) | [6 empty] | 0
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 0
Número de Registro no CREA ou CAU:
| Número da ART ou RRT: |  |  |  |  | Assinatura

## Cronograma Físico Finaceiro
CRONOGRAMA FINANCEIRO
OBSERVAÇÕES:
1 - As informações mínimas que deverão constar no Cronograma Físico Financeiro são: - Valor e percentual
de material e mão de obra referente a cada parcela, valor total da parcela, valor de material por parcela,
valor de mão de obra por parcela, percentual referente a cada parcela em relação ao custo da Obra.
2 - O Cronograma acima deverá ser apresentado utilizando papel timbrado da empresa;
3 - Os itens elencados acima são referentes a obra ora em licitação, e servirão de referências para cotação.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
[7 empty] | PARCELA 01 |  |  |  | PARCELA 02 |  |  |  | PARCELA 03 |  |  |  | PARCELA 04
[6 empty] | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MATER. TOTAL (R$) | M.D.O. TOTAL (R$) | TOTAL ÍTEM (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | %
A | PRÉDIO PRINCIPAL
1 | SERVIÇOS INICIAS | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | TRATAMENTO DA ALVENARIA/PINTURA/REVESTIMENTOS | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | PINTURA QUADRA | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | DEPOSITO | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | TELAS | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | REVISAO TELHADO | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | REVISAO ELETRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
9 | PINTURA ESTRUTURA METÁLICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado) |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado) | [6 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 0 | #REF!
| Valor Total de Material com BDI | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| Valor Total de Mão de Obra com BDI |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0
| Valor Total do Orçamento |  |  | #REF!
| Valor Total da Parcela/Percentual da Parcela | [6 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Valor total Acumulado/Percentual Acumulado | [6 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
Profissional responsável pelo orçamento:
Número de Registro no CREA ou CAU:
Número da ART ou RRT:
Assinatura