## Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBSERVAÇÕES:
1 - As informações mínimas que deverão constar da planilha são: Númeração do Item, Discriminação, Modelo, Fabricante,
Unidade, Quantidade, Custo Unitário do Serviço/material, Subtotais de Serviço/Material e Total Geral do Orçamento;
2 - A Planilha orçamentária abaixo deverá ser apresentada utilizando papel timbrado da empresa;
3 - Os Valores constantes na planilha deverão ser o valores de mercado;
4 - Os itens elencados abaixo são referentes a aquisição fornecimento e instalações necessárias e servirão de referências para cotação.
Alterações nos itens e quantidades, somente poderão ocorrer com autorização da Comissão Permanente de Licitação.
ORÇAMENTO DISCRIMINADO GLOBAL - MATERIAL
CUSTO DE MERCADO
| DISCRIMINAÇÃO |  |  | QTDE. | UNID. | CUSTO UNIT. (R$) | TOTAL ÍTEM (R$)
| MATERIAIS / EQUIPAMENTOS | Fabricante: | Modelo:
1 | Rack – Relação de materiais
1.1 | Materiais Rack 02 Aberto CPD
1.1.1 | Cabo telefônico CTP–APL–50, 50 pares (Uso Externo) (Interligação do rack aberto CPD até o rack do prédio central de atendimento) |  |  | 105 | m | 0 | 0
1.1.2 | Cabo telefônico CTP–APL–50, 20 pares (Uso Externo) (Interligação do rack aberto CPD até o rack do prédio Educação) |  |  | 160 | m | 0 | 0
1.1.3 | Cabo telefônico CTP–APL–50, 20 pares (Uso Externo) (Interligação do rack aberto CPD até o rack do prédio Educação Infantil |  |  | 220 | m | 0 | 0
1.1.4 | Cabo telefônico Blindado Interno 30 pares (Uso interno) (Interligação do rack aberto CPD com o rack intermediário 4º Andar) |  |  | 95 | m | 0 | 0
1.1.5 | Fibra óptica monomodo de 12FO (anti roedor) (Interligação do rack aberto CPD com o rack do prédio central de atendimento) |  |  | 105 | m | 0 | 0
1.1.6 | Fibra óptica monomodo de 12FO (anti roedor) (Interligação do rack aberto CPD com o rack do prédio da educação) |  |  | 160 | m | 0 | 0
1.1.7 | Fibra óptica monomodo de 12FO (anti roedor) (Interligação do rack aberto CPD com o rack do prédio da educação infantil) |  |  | 220 | m | 0 | 0
1.1.8 | Fibra óptica monomodo de 12FO (anti roedor) (Interligação do rack aberto CPD com o rack intermediário 4º Andar) |  |  | 95 | m | 0 | 0
1.1.9 | Réguas de energia de 8 tomadas |  |  | 2 | un | 0 | 0
1.1.10 | Switch 48 portas Gigabit L2 com 4 SFP e respectivos Gbic 1 Gb |  |  | 2 | un | 0 | 0
1.1.11 | Dio completo monomodo para 12 fibras com respectivos acessórios para conectorização |  |  | 4 | un | 0 | 0
1.1.12 | Cordão de fibra compatíveis com os respectivos Gbic e dios de fibra |  |  | 8 | un | 0 | 0
1.1.13 | Patch panel angular CAT6 de 24 portas descarregado e respectivas keystones CAT6 |  |  | 5 | un | 0 | 0
1.1.14 | Frente falsa 1U angular |  |  | 1 | un | 0 | 0
1.1.15 | Frente falsa 1U reta |  |  | 10 | un | 0 | 0
1.1.16 | Guia de 1U cabo |  |  | 1 | un | 0 | 0
1.1.17 | Guias de cabo 2U |  |  | 4 | un | 0 | 0
1.1.18 | Voice panel reto de 50 portas |  |  | 2 | un | 0 | 0
1.1.19 | Voice panel reto de 30 portas |  |  | 3 | un | 0 | 0
1.1.20 | Bandejas para rack aberto |  |  | 3 | un | 0 | 0
1.1.21 | Rolo fita de Velcro dupla face 25mm X 3m |  |  | 7 | un | 0 | 0
1.1.22 | Patch cords de 2 metros (conectorização patch panel com switchs e espelhamento do rack fechado) |  |  | 60 | un | 0 | 0
1.1.23 | Patch cords de 1,5 metros (conectorização Access Point, computadores, impressoras) |  |  | 60 | un | 0 | 0
1.1.24 | Rack aberto de 45U com guias verticais e com tampas laterais |  |  | 1 | un | 0 | 0
1.1.25 | Access Point UNIFI UAP-AC-PRO ou superior |  |  | 12 | un | 0 | 0
TOTAIS
0
1.2 | Materiais Rack 03 Aberto CPD |  |  |  |  | 0
1.2.1 | Switch 24 portas Gigabit L2 com 4 SFP e respectivos Gbic 1 Gb |  |  | 2 | un | 0 | 0
1.2.2 | Réguas de energia de 8 tomadas |  |  | 2 | un | 0 | 0
1.2.3 | Dio completo monomodo para 12 fibras com respectivos acessórios para conectorização |  |  | 2 | un | 0 | 0
1.2.4 | Cordão de fibra compatíveis com os respectivos Gbic e dios de fibra |  |  | 6 | un | 0 | 0
1.2.5 | Frente falsa 1U reta |  |  | 6 | un | 0 | 0
1.2.6 | Guia de 1U cabo |  |  | 2 | un | 0 | 0
1.2.7 | Guias de cabo 2U |  |  | 1 | un | 0 | 0
1.2.8 | Voice painel reto de 30 portas |  |  | 2 | un | 0 | 0
1.2.9 | Bandejas para rack aberto |  |  | 3 | un | 0 | 0
1.2.10 | Rolo fita de Velcro dupla face 25mm X 3m |  |  | 2 | un | 0 | 0
1.2.11 | Patch cords de 3 metros (conectorização patch panel com switchs e espelhamento do rack fechado) |  |  | 40 | un | 0 | 0
1.2.12 | Rack aberto de 45U com guias verticais e com tampas laterais, utilizado para cabeamento estruturado |  |  | 1 | un | 0 | 0
TOTAIS
0
1.3 | Materiais Rack 01 fechado CPD
1.3.1 | Réguas de energia de 8 tomadas |  |  | 8 | un | 0 | 0
1.3.2 | Patch panel 24 portas reto CAT6 descarregado e respectivas keystones CAT6 |  |  | 2 | un | 0 | 0
1.3.3 | Nobreak 3 KVA Online para rack dupla conversão senoidal pura conforme NBR 15014 |  |  | 1 | un | 0 | 0
1.3.4 | Bandejas |  |  | 3 | un | 0 | 0
1.3.5 | Frente falsa reta |  |  | 4 | un | 0 | 0
1.3.6 | Guias de cabo |  |  | 1 | un | 0 | 0
1.3.7 | Rolo fita de Velcro dupla face 25mm X 3m |  |  | 4 | un | 0 | 0
1.3.8 | Rack fechado 44 U, gabinete padrão 19 polegadas com portas perfuradas na frente e atrás, possuindo 2 guias de cabos verticais com chave e 4 bandejas. O rack também deve possuir profundidade suficiente para acomodar servidores de rack padrão DELL, IBM, HP |  |  | 1 | un | 0 | 0
TOTAIS
0
1.4 | Materiais Rack central de atendimento
1.4.1 | Frente falsa 1U reta |  |  | 3 | un | 0 | 0
1.4.2 | Guia de cabo 2U |  |  | 1 | un | 0 | 0
1.4.3 | Guia de cabo 1U |  |  | 1 | un | 0 | 0
1.4.4 | Voice panel reto de 50 portas |  |  | 1 | un | 0 | 0
1.4.5 | Switch 24 portas Gigabit com 2 SFP e respectivos Gbic 1 Gb |  |  | 2 | un | 0 | 0
1.4.6 | Dio completo monomodo para 12 fibras com respectivos acessórios para conectorização |  |  | 1 | un | 0 | 0
1.4.7 | Cordão de fibra compatíveis com os respectivos Gbic e dios de fibra |  |  | 2 | un | 0 | 0
TOTAIS
0
1.5 | Materiais Rack da escola
1.5.1 | Frente falsa 1U reta |  |  | 3 | un | 0 | 0
1.5.2 | Guia de cabo 2U |  |  | 1 | un | 0 | 0
1.5.3 | Guia de cabo 1U |  |  | 1 | un | 0 | 0
1.5.4 | Voice panel reto de 30 portas |  |  | 1 | un | 0 | 0
1.5.5 | Switch 24 portas Gigabit com 2 SFP e respectivos Gbic 1 Gb |  |  | 2 | un | 0 | 0
1.5.6 | Dio completo monomodo para 12 fibras com respectivos acessórios para conectorização |  |  | 1 | un | 0 | 0
1.5.7 | Cordão de fibra compatíveis com os respectivos Gbic e dios de fibra |  |  | 2 | un | 0 | 0
TOTAIS
0
1.6 | Materiais Rack do ensino fundamental
1.6.1 | Frente falsa 1U reta |  |  | 3 | un | 0 | 0
1.6.2 | Guia de cabo 2U |  |  | 1 | un | 0 | 0
1.6.3 | Guia de cabo 1U |  |  | 1 | un | 0 | 0
1.6.4 | Voice panel reto de 30 portas |  |  | 1 | un | 0 | 0
1.6.5 | Switch 24 portas Gigabit com 2 SFP e respectivos Gbic 1 Gb |  |  | 2 | un | 0 | 0
1.6.6 | Dio completo monomodo para 12 fibras com respectivos acessórios para conectorização. |  |  | 1 | un | 0 | 0
1.6.7 | Cordão de fibra compatíveis com os respectivos Gbic e dios de fibra |  |  | 2 | un | 0 | 0
1.6.8 | Nobreak 1 KVA Onlineduplaconversão senoidal pura conforme NBR 15014 |  |  | 1 | un | 0 | 0
1.6.9 | Rack de parede 16ux570mm (exemplo de rack figura 5 anexo I) |  |  | 1 | un | 0 | 0
1.6.10 | Régua de energia de 8 tomadas |  |  | 1 | un | 0 | 0
TOTAIS
0
1.7 | Materiais Rack secundário do 4º andar
1.7.1 | Frente falsa 1U reta |  |  | 6 | un | 0 | 0
1.7.2 | Guia de cabo 1U |  |  | 4 | un | 0 | 0
1.7.3 | Switch 24 portas Gigabit com 2 SFP e respectivos Gbic 1 Gb |  |  | 2 | un | 0 | 0
1.7.4 | Dio completo monomodo para 12 fibras com respectivos acessórios para conectorização |  |  | 1 | un | 0 | 0
1.7.5 | Cordão de fibra compatíveis com os respectivos Gbic e dios de fibra |  |  | 2 | un | 0 | 0
1.7.6 | Nobreak 1 KVA Onlineduplaconversão senoidal pura conforme NBR 15014 |  |  | 1 | un | 0 | 0
1.7.7 | Rack fechado 24 U, com 2 guias de cabos verticais com chave e 2 bandejas |  |  | 1 | un | 0 | 0
1.7.8 | Voice panel reto de 30 portas |  |  | 1 | un | 0 | 0
1.7.9 | Patch panel 24 portas reto CAT6 descarregado e respectivas keystones CAT6 |  |  | 2 | un | 0 | 0
1.7.10 | Régua de energia de 8 tomadas |  |  | 2 | un | 0 | 0
TOTAIS
0
| VALOR TOTAL DO MATERIAL / EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0
ORÇAMENTO DISCRIMINADO GLOBAL - MÃO DE OBRA
CUSTO DE MERCADO
| DISCRIMINAÇÃO |  |  | QTDE. | UNID. | CUSTO UNIT. (R$) | TOTAL ÍTEM (R$)
SERVIÇOS
2 | Mão de obra
2.1 | Mão de obra para execução do serviço conforme detalhamento do item 4 do memorial descritivo: |  |  | 1 | un | 0 | 0
- Conectorização de pontos de Patch de Voz. Quantidade: 330 Pontos. - Montagem de 6 Racks novos (3 fechados, 2 abertos, e 1 de parede) e adequação de 2 racks existentes (fe- chados). Serviços de fixação dos Racks. Quantidade: 1 Unidade. - Pontos de Rede novos: Incluindo a conectorizações, pré-certificação e identificação de 130 pontos de rede novos; Organização do Rack. Quantidade: 130 Unidades. - Instalação de guias verticais e horizontais em racks. - Instalação e conectorização de patch panel reto e angular para espelhamento de rack e cabeamento hori- zontal. - Separação e organização de feixes de cabos, a fim de manter a organização e seletividade dos mesmos (agrupamento máximo de 12 cabos). - Lançamento e conectorização de cabo CTP-APL 50 pares para interligação dos prédios (Administrativo e DFE). - Conectorização em bloco de cabo CI 50 e CTP-APL 50 pares. - Instalação de patch painels para prover acesso da rede de dados para os usuários. - Instalação de réguas de tomadas para alimentação doa ativos de rede. - Instalação de ativos de rede para prover acesso da rede de dados para o usuário. - Montagem de tomada elétrica para PDU. - Instalação de 1 (um) nobreak 3KVA. - Instalação de 2 (dois) nobreak 1KVA. - Lançamento de cabos para alimentação de Brackets. - Identificação dos cabos do cabeamento horizontal/espelhamentos, patch panels, espelhos e patch cords. - Lançamento de cabos ópticos internos e externos para interligação dos brackets ao CPD. - Instalação de DIOs para fusão e acomodação de fibras ópticas. - Identificação de cabo óptico. - Fusão em fibras ópticas. - Certificação de pontos de cabeamento estruturado Cat. 6. - Certificação de fibras ópticas. - Habilitação dos pontos. - Instalação de Access Points.
2.2 | Fornecer projeto Executivo/As Built do CPD com plantas de locação e plano de face dos racks. |  |  | 1 | un | 0 | 0
2.3 | Fornecer ART de projeto e execução. |  |  | 1 | un | 0 | 0
TOTAIS
0
| VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL DA PROPOSTA (Material + Mão de Obra)
| VALOR TOTAL MATERIAL / EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | [5 empty] | 0
Profissional responsável pelo orçamento:
Número de Registro no CREA ou CAU:
Número da ART ou RRT:
Assinatura