## Churrasqueira
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBSERVAÇÕES:
1 - As informações mínimas que deverão constar da planilha são: Númeração do Item, Discriminação, Unidade, Quantidade,
Custo Unitário do material, Custo Unitário de Mão de Obra, Custo total do Material por item, Custo total de Mão de Obra
por Item, Subtotais de Material, subtotais de Mão de Obra, Total Geral de Material, Total Geral de Mão de Obra e Total
Geral do Orçamento.
2 - A Planilha orçamentária abaixo deverá ser apresentada utilizando papel timbrado da empresa;
3 - Os Valores constantes na planilha deverão ser o valores de mercado, sem a aplicação do BDI;
4 - O BDI deverá estar destacado ao final da tabela, com o preenchimento dos campos específicos, conforme abaixo.
A composiçãodo BDI aplicado deverá ser detalhada.
5 - Os itens elencados abaixo são referentes a obra ora em licitação, e servirão de referências para cotação. Alterações
nos itens e quantidades, somente poderão ocorrer com autorização da Comissão Permanente de Licitação.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Implantação Churrasqueira HSC
ORÇAMENTO DISCRIMINADO GLOBAL - MATERIAL E MÃO DE OBRA
CUSTO DE MERCADO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTDE. | MATER. UNIT. (R$) | M.D.O. UNIT. (R$) | TOTAL UNIT. (R$) | MATER. TOTAL (R$) | M.D.O. TOTAL (R$) | TOTAL ÍTEM (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Anotação De Responsabilidade Técnica - Valor Mínimo - CREA SC | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | RETIRADA E REMOCAO DE CALHA DE PVC | M | 12.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | DEMOLIÇÃO DE MURO PRE-MOLDADO EM CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 260 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | PÓ DE BRITA PARA BASE E OU SUB-BASE. AF_12/2020 | m³ | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0
0
2 | DIVISÓRIAS
2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | PILAR CONCRETO 20x20cm PARA ESTRUTURA COM ACO/FORMAS | M | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
3 | REVESTIMENTOS
3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E TETO, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 108.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PORCELANATO 90 X 90CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 | m² | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
4 | PISOS
4.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 53.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 53.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 20X120 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 68.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | ATERRO MANUAL PARA RAMPA COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, PARA RAMPA DE ACESSO DE PEDESTRES, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.6 | PISO DE CONCRETO EXTERNO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 68.95 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.7 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 2.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
5 | ESQUADRIAS
5.1 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | CERCA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE COM PINTURA ELETRSTÁTICA A PÓ - LINHA EURCERK MULTIUSO | m² | 91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m² | 25.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | m² | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 21.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
6 | PINTURA
6.1 | PINTURA ACRILICA EM TETOS 2 DEMAOS | m² | 53.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 6.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SOBRE PAREDE PREPARADA | m² | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | PINTURA DUAS DEMAOS TINTA ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA - PORTÃO EXISTENTE | m² | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICAS
7.1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,16 M, 3000K, MODELO P23/2, FABRICANTE IDEAL ILUMINAÇÃO OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | LUMINÁRIA ARANDELA LED QUADRE PRETO, DE SOBREPOR, 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Fornecimento e instalação de trilho eletrificado de 1,5m com 04 spots e lâmpadas direcionáveis PAR 20 - 2700K | un | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Luminária Painel Led Frameless 15140120 embutir 36w quadrada, 3000k Taschibra ou similar - Rev 01_11/2021 | un | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Luminária Pendente Taschibra Brooklyn E27 Bivolt, ref: 1110/1, Taschibra ou similar | un | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | Fornecimento e instalação de trilho eletrificado de 2,0m com 05 spots e lâmpadas direcionáveis PAR 20 - 2700K | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | Ponto de luz em churrasqueira, com lâmpada, soquete, fiação e suporte para iluminação em altas temperaturas | pt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | Câmera IP - Fabricante Intelbras ou similar | un | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.15 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.16 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.17 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.18 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.19 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.20 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.21 | KIT PARA AUTOMACAO DE PORTAO DESLIZANTE (CORRER) | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.22 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.23 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.24 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | BANCADA GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, COM CUBA RETANGULAR SUSPENSA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE BANCADA, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 0.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
9 | SOLEIRAS, PEITORIL E RODAPÉ
9.1 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | RODAPÉ EM PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA. AF_06/2014 | M | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
10 | COBERTURA
10.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 53.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 12.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm | m² | 12.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
11 | CLIMATIZAÇÃO
11.1 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 22000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
12 | DIVERSOS
12.1 | Duto em chapa galvanizada nº18 com diam=300mm, para sistema exaustão (obra: Mercado de Lagarto) | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | Chapéu chinês Ø 35cm para exaustão de churrasqueira | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | Churrasqueira em alvenaria considerando revestimento em reboco | m² | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
13 | SERVIÇOS FINAIS
13.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 140.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | m² | 50.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
0
| CUSTO DE MERCADO TOTAL MATERIAL | [5 empty] | 0
| CUSTO DE MERCADO TOTAL MÃO DE OBRA | [6 empty] | 0
| CUSTO TOTAL DE MERCADO | [6 empty] | 0
COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRA
DESCRIÇÃO
| Garantia/Seguro (S) |  | 0
| Risco (R) |  | 0
| Despesas Financeiras (CDB fev/15) (DF) |  | 0 | Fórmula para determinação do BDI (Conforme determinação do Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário)
| Administração Central (AC) |  | 0
| Lucro (L) |  | 0
| Tributos (I) |  | 0
| COFINS |  | 0
| PIS |  | 0
| CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) |  | 0
| ISS (Referente a Prefeitura de Florianópolis) |  | 0
| BDI A SER APLICADO |  | 0
| BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MATERIAL - Obra | [5 empty] | 0
| BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MÃO DE OBRA - Obra | [6 empty] | 0
| VALOR TOTAL DO BDI - OBRA | [6 empty] | 0
VALOR TOTAL DA PROPOSTA
| VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado + BDI) | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado + BDI) | [6 empty] | 0
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 0
Responsável Técnico
CREA/CAU/CFT

## Cronograma Físico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[7 empty] | PARCELA 01 |  |  |  | PARCELA 02 |  |  |  | PARCELA 03
[6 empty] | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | MATER. TOTAL (R$) | M.D.O. TOTAL (R$) | TOTAL ÍTEM (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | %
OBRA
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 50%
2 | DIVISÓRIAS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 100%
3 | REVESTIMENTOS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 70% | 0 | 70% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 70% | 0 | 70%
4 | PISOS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 90% | 0 | 90% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 90% | 0 | 90%
5 | ESQUADRIAS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 70% | 0 | 70% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 70% | 0 | 70%
6 | PINTURA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 60% | 0 | 60% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 60% | 0 | 60%
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICAS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 90% | 0 | 90% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 90% | 0 | 90%
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 50%
9 | SOLEIRAS, PEITORIL E RODAPÉ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 70% | 0 | 70% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 70% | 0 | 70%
10 | COBERTURA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 90% | 0 | 90% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 90% | 0 | 90%
11 | CLIMATIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 70% | 0 | 70% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 70% | 0 | 70%
12 | DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 60% | 0 | 60% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 60% | 0 | 60%
13 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 90% | 0 | 90% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 90% | 0 | 90%
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO - OBRA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado) | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| Valor Total de Material com BDI - Obra | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Valor Total de Mão de Obra com BDI - Obra |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| VALOR TOTAL |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
Responsável Técnico
CREA/CAU/CFT