## Planilha de serviços
Objeto: | Reforma das Coberturas e Seus Componentes do Bloco de Apartamento e da Casa de Hospedagem que Compõem o Hotel SESC Blumenau | [10 empty] | BDI: | 31.49%
Local: | Rua. Eng. Udo Deeke, 1330 - Salto Norte, Blumenau - SC | [10 empty] | Data Base: | 2023-09-18
[12 empty] | Ref. Custos: | SINAPI SC - 07/2023
Item | Comp | Descrição do Serviço | Und | Quantidade | CUSTO UNITÁRIO - SEM BDI | [5 empty] | Preço Unitário Total | TOTAL
[5 empty] | Equipamento | Materiais | Mao de Obra | Serviços Aux. | Serv. Terc. | Total |  | Custo - Sem BDI | Preço - Com BDI
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1. 1. |  | DESPESAS INICIAIS
1. 1. 1. |  | TAXAS, ARTs, EMOLUMENTOS E PLACA DE OBRA
1. 1. 1. 1. | CPU-CB0052 | PAGAMENTO DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 254.59 | 0 | 254.59 | 334.76 | 254.59 | 334.76
1. 1. 1. 3. | CPU-C0057 | PLACA DE OBRA PADRÃO CREA E PREFEITURA MUNICIPAL | UN | 4.5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 328.72 | 1125 | 1479.24
1. 2. |  | CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1. 2. 1. |  | INSTALAÇÕES E BARRACÃO DE OBRAS
1. 2. 1. 1. | CPU-CB0054 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 699.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.21 | 919.39 | 2097.63 | 2758.17
1. 2. 1. 2. | CPU-CB0055 | CONTEINER BANHEIRO E VESTIARIO DE OBRAS | MÊS | 3 | 1016.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.19 | 1336.18 | 3048.57 | 4008.54
1. 2. 1. 3. | CPU-0056 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA DESCARTE DE ENTULHO, MENSAL, COM COLETA SEMANAL. ( QUATRO COLETAS NO MÊS) | MÊS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1314.9 | 3000 | 3944.7
1. 2. 2. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1. 2. 2. 1. | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 0 | 471.45 | 6221.22 | 0 | 104.2 | 6796.87 | 8937.2 | 20390.61 | 26811.6
1. 2. 2. 3. | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 0 | 364.44 | 19275.96 | 0 | 224.75 | 19865.15 | 26120.68 | 59595.45 | 78362.04
1. 2. 3. |  | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
1. 2. 3. 1. | CPU-0058 | LOCAÇÃO DE ANDAIME TIPO TORRE | MXMÊS | 30 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 34.84 | 795 | 1045.2
1. 2. 4. |  | PROTEÇÃO DA ÁREAS EM OBRA
1. 2. 4. 1. | CPU-CU1935 | GUARDA-CORPO FIXADO EM MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA RESTRIÇÃO DAS ÁREAS DA EDIFICAÇÃO EM OBRA. | M | 13 | 0 | 4.9 | 13.73 | 0 | 0.34 | 18.97 | 24.94 | 246.61 | 324.22
1. 2. 4. 2. | CPU-CQ0282 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DA EDIFICAÇÃO | M2 | 300 | 0 | 1.4 | 0.28 | 0 | 0 | 1.68 | 2.2 | 504 | 660
|  | TOTAL ITEM: 1 | [9 empty] | 91057.46 | 119728.47
2. |  | BLOCO HOTEL APARTAMENTOS
2. 1. |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2. 1. 1. |  | TELHADOS
2. 1. 1. 1. | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 292 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 4.89 | 1086.24 | 1427.88
2. 1. 2. |  | RUFOS E CALHAS
2. 1. 2. 1. | CPU-CV0165 | REMOÇÃO DE RUFO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M | 125.5 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 3.35 | 4.4 | 420.42 | 552.2
2. 1. 2. 2. | CPU-CV0168 | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE | M2 | 261.744 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 7.49 | 1491.94 | 1960.46
2. 1. 2. 4. | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.6 | 0 | 0 | 60.06 | 0 | 0 | 60.06 | 78.97 | 36.03 | 47.38
2. 1. 3. |  | INSTALAÇÃOES MECÂNICAS
2. 1. 3. 1. | CPU-CK0177 | REMOÇÃO DE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. | UN | 45 | 0 | 0 | 122.58 | 0 | 25.75 | 148.33 | 195.03 | 6674.85 | 8776.35
2. 1. 4. |  | COBERTURA DE VIDRO
2. 1. 4. 1. | 102192 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | M2 | 41.07 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0 | 16.25 | 21.36 | 667.38 | 877.25
2. 1. 5. |  | PROTEÇÃO MECÂNICA E REVESTIMENTOS
2. 1. 5. 1. | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 400 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 3.57 | 4.69 | 1428 | 1876
2. 1. 6. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELETÔNICA E SPDA
2. 1. 6. 1. | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 1000 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 1.01 | 770 | 1010
2. 1. 6. 3. | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 8 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 1.49 | 1.95 | 11.92 | 15.6
2. 1. 6. 4. | CPU-C60001 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M | 60 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 1.23 | 1.61 | 73.8 | 96.6
2. 1. 7. |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2. 1. 7. 1. | CPU-C50005 | REMOÇÃO DE COLETOR SOLAR ÁGUA QUENTE | UN | 37 | 0 | 0 | 27.25 | 0 | 0 | 27.25 | 35.83 | 1008.25 | 1325.71
2. 1. 7. 2. | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 310 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0.69 | 164.3 | 213.9
2. 1. 7. 3. | CPU-C5002 | REMANEJAMENTO DOS BOILES DE AMARZENAMENTO ÁGUA QUENTE | UN | 4 | 0 | 0 | 155.04 | 0 | 0 | 155.04 | 203.86 | 620.16 | 815.44
2. 1. 8. |  | GUARDA CORPO
2. 1. 8. 1. | CPU-CF0435 | RETIRADA DE GUARDA-CORPO METÁLICO, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ TÉRREO DA EDIFICAÇÃO | M | 102.5 | 0 | 0 | 38.37 | 0 | 14.45 | 52.82 | 69.45 | 5414.05 | 7118.62
2. 1. 9. |  | ANTENAS DE TV E INTERNET
2. 1. 9. 1. | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 1.65 | 2.16 | 6.6 | 8.64
2. 2. |  | CARGA E TRANSPORTE
2. 2. 1. |  | ENTULHO e TELHAS
2. 2. 1. 1. | CPU-CU1932 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE MATERIAL DEMOLIDO ATÉ CAÇAMBA DE ENTULHO, INCLUSIVE DESCARGA LIVRE NA CAÇAMBA (UNIDADE: KGXKM). | KGXKM | 300 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 1.42 | 324 | 426
2. 2. 1. 2. | 100276 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 116.8 | 0 | 0 | 34.94 | 0 | 0 | 34.94 | 45.94 | 4080.99 | 5365.79
2. 3. |  | LIMPEZA DA ÁREA
2. 3. 1. |  | COBERTURA
2. 3. 1. 1. | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 453 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 3.76 | 4.94 | 1703.28 | 2237.82
2. 3. 1. 2. | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 220 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0.04 | 2.06 | 2.7 | 453.2 | 594
2. 3. 1. 3. | CPU-C10001 | LIMPEZA DOS VIDROS DA COBERTURA PERGOLADO | M2 | 41.07 | 0 | 0.67 | 1.43 | 0 | 0 | 2.1 | 2.76 | 86.24 | 113.35
2. 3. 1. 4. | CPU-C10002 | DESOBSTRUIÇÃO E LIMPEZA DOS DRENOS | UN | 9 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 76.66 | 122.26 | 160.75 | 1100.34 | 1446.75
2. 4. |  | ALVENARIA
2. 4. 1. |  | BLOCO CERÂMICO
2. 4. 1. 1. | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 4.8 | 0 | 33.22 | 68.93 | 0 | 5.52 | 107.67 | 141.57 | 516.81 | 679.53
2. 5. |  | REGULARIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS
2. 5. 1. |  | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CONTRAPISO
2. 5. 1. 1. | 88477 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 168 | 0 | 26.39 | 4.28 | 0 | 0 | 30.67 | 40.32 | 5152.56 | 6773.76
2. 5. 1. 2. | 87302 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.53 | 0 | 553.68 | 94.15 | 0 | 7.2 | 655.03 | 861.29 | 347.16 | 456.48
2. 5. 2. |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
2. 5. 2. 1. | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 215.024 | 0 | 78.98 | 34.47 | 0 | 0 | 113.45 | 149.17 | 24394.47 | 32075.13
2. 5. 2. 2. | CPU-C20001 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952), UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 46.72 | 0 | 76.66 | 34.47 | 0 | 0 | 111.13 | 146.12 | 5191.99 | 6826.72
2. 5. 2. 3. | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 93.36 | 0 | 27.18 | 21.02 | 0 | 0 | 48.2 | 63.37 | 4499.95 | 5916.22
2. 5. 2. 5. | CPU-C20002 | APLICAÇÃO DE SELANTE SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO | M | 5 | 0 | 10.47 | 39.94 | 0 | 0 | 50.41 | 66.28 | 252.05 | 331.4
2. 5. 3. |  | PROTEÇÃO MECÂNICA
2. 5. 3. 1. | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | M2 | 215.024 | 0 | 2.46 | 23.73 | 0 | 30.98 | 57.17 | 75.17 | 12292.92 | 16163.35
2. 6. |  | CALHAS E RUFOS
2. 6. 1. |  | CALHAS
2. 6. 1. 2. | CPU-C50003 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 0 | 41.24 | 54.22 | 0 | 0 | 95.46 | 125.52 | 668.22 | 878.64
2. 6. 1. 3. | CPU-C50004 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 0 | 74.11 | 54.22 | 0 | 0 | 128.33 | 168.74 | 256.66 | 337.48
2. 6. 2. |  | RUFOS
2. 6. 2. 1. | CPU-CC0295 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 62.75 | 0 | 150.16 | 33.51 | 0 | 2.77 | 186.44 | 245.14 | 11699.11 | 15382.53
2. 7. |  | COBERTURA
2. 7. 1. |  | REPAROS E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA E AÇO
2. 7. 1. 1. | CPU-CC0286 | RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO | M2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 10.99 | 14.45 | 738.52 | 971.04
2. 7. 1. 2. | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 59 | 0 | 5.6 | 7.4 | 0 | 0 | 13 | 17.09 | 767 | 1008.31
2. 7. 1. 3. | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 15 | 0 | 7.67 | 22.16 | 0 | 0 | 29.83 | 39.22 | 447.45 | 588.3
2. 7. 2. |  | TELHA
2. 7. 2. 1. | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 168.38 | 0 | 218.65 | 3.12 | 0 | 0.05 | 221.82 | 291.67 | 37350.05 | 49111.39
2. 7. 3. |  | PINGADEIRA
2. 7. 3. 2. | CPU-C40002 | PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PARA PLATIBANDA DE ALVENRIA OU CONCRETO, NUM 26, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, PINTURA, MONTAGEM E IÇAMENTO. | M | 125 | 0 | 60.28 | 3.5 | 0 | 29.95 | 93.73 | 123.24 | 11716.25 | 15405
2. 7. 4. |  | VIDRO DO PERGOLADO
2. 7. 4. 1. | CPU-C40003 | REINSTALAÇÃO DE VIDRO COBERTURA DO PERGOLADO, VIDRO EXISTENTE. | M2 | 41.07 | 0 | 22.5 | 12.01 | 0 | 0 | 34.51 | 45.37 | 1417.32 | 1863.34
2. 8. |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
2. 8. 1. |  | PINTURA PAREDES INTERNAS
2. 8. 1. 1. | CPU-CU1934 | LIMPEZA DE ALVENARIA COM DETERGENTE, COM AUXILIO DE MAQUINA JATO ALTA PRESSÃO. | M² | 250 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 2.06 | 2.33 | 3.06 | 582.5 | 765
2. 8. 1. 3. | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 50 | 0 | 0 | 18.65 | 0 | 22.81 | 41.46 | 54.51 | 2073 | 2725.5
2. 8. 1. 5. | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 280 | 0 | 8.89 | 7.68 | 0 | 0 | 16.57 | 21.78 | 4639.6 | 6098.4
2. 9. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2. 9. 1. |  | CABOS
2. 9. 1. 1. | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400 | 0 | 3.01 | 1.88 | 0 | 0 | 4.89 | 6.42 | 1956 | 2568
2. 9. 1. 2. | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400 | 0 | 4.6 | 2.55 | 0 | 0 | 7.15 | 9.4 | 2860 | 3760
2. 9. 1. 3. | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 0 | 6.39 | 3.39 | 0 | 0 | 9.78 | 12.85 | 1956 | 2570
2. 9. 2. |  | ELETRODUTOS
2. 9. 2. 1. | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 0 | 4.91 | 11.58 | 0 | 0 | 16.49 | 21.68 | 494.7 | 650.4
2. 9. 2. 2. | CPU-C60002 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), SOBREPOR, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 175 | 0 | 7.23 | 11.58 | 0 | 0 | 18.81 | 24.73 | 3291.75 | 4327.75
2. 9. 3. |  | PONTOS E TOMADAS
2. 9. 3. 1. | 104477 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.01 | 155.01 | 203.82 | 620.04 | 815.28
2. 9. 3. 2. | 104478 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.8 | 340.8 | 448.11 | 1704 | 2240.55
2. 9. 4. |  | LUMINÁRIAS
2. 9. 4. 1. | 97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8 | 0 | 93.76 | 27.03 | 0 | 0 | 120.79 | 158.82 | 966.32 | 1270.56
2. 9. 5. |  | CONDULETES
2. 9. 5. 1. | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 45 | 0 | 10.15 | 22.54 | 0 | 0 | 32.69 | 42.98 | 1471.05 | 1934.1
2. 9. 6. |  | QUADROS
2. 9. 6. 1. | CPU-C60003 | COMISSIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO QUADRO DE COMANDO DAS BOMBAS | UN | 1 | 0 | 0 | 295.32 | 0 | 0 | 295.32 | 388.31 | 295.32 | 388.31
2. 10. |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2. 10. 1. |  | ÁGUA FRIA
2. 10. 1. 1. | 96720 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 24 | 0 | 10.29 | 8.33 | 0 | 0 | 18.62 | 24.48 | 446.88 | 587.52
2. 10. 1. 2. | 96721 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 12 | 0 | 13.87 | 8.33 | 0 | 0 | 22.2 | 29.19 | 266.4 | 350.28
2. 10. 1. 3. | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.18 | 50.18 | 65.98 | 602.16 | 791.76
2. 10. 1. 4. | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.32 | 34.32 | 45.12 | 411.84 | 541.44
2. 10. 1. 6. | 91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.37 | 45.37 | 59.65 | 544.44 | 715.8
2. 10. 1. 7. | 90462 | SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015 | M | 14.25 | 0 | 1.29 | 0.5 | 0 | 0 | 1.79 | 2.35 | 25.5 | 33.48
2. 10. 2. |  | ÁGUA QUENTE
2. 10. 2. 1. | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 5 | 0 | 0.37 | 1.19 | 0 | 0 | 1.56 | 2.05 | 7.8 | 10.25
2. 10. 2. 2. | 96645 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 30 | 0 | 10.78 | 9.23 | 0 | 0.07 | 20.08 | 26.4 | 602.4 | 792
2. 10. 2. 3. | 96652 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 0 | 3.62 | 7.1 | 0 | 0.05 | 10.77 | 14.16 | 53.85 | 70.8
2. 10. 2. 4. | 96659 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11 | 0 | 3.64 | 4.73 | 0 | 0.03 | 8.4 | 11.04 | 92.4 | 121.44
2. 10. 2. 5. | 96758 | TÊ, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 0 | 7.24 | 11.99 | 0 | 0 | 19.23 | 25.28 | 76.92 | 101.12
2. 11. 1. |  | AR CONDICIONADOS
2. 11. 1. 1. | CPU-C80001 | REINSTALAÇÃO DE CONDENSADORA COM APROVEITAMENTO DE MATERIAIS | UN | 45 | 0 | 26.39 | 154.62 | 0 | 0 | 181.01 | 238.01 | 8145.45 | 10710.45
2. 11. 1. 2. | 103289 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.22 | 30.22 | 39.73 | 332.42 | 437.03
2. 11. 1. 3. | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11 | 0 | 38.8 | 3.09 | 0 | 0 | 41.89 | 55.08 | 460.79 | 605.88
2. 11. 1. 4. | CPU-C80002 | TUBO ISOLANTE PARA TUBOS COBRE PARA REDE AR CONDICIONADO | M | 180 | 0 | 11.65 | 8.56 | 0 | 0 | 20.21 | 26.57 | 3637.8 | 4782.6
2. 11. 1. 5. | CPU-C70001 | SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 5 (CINCO) COLETORES 1,50MX1,00M, CONEXÃO UNIÃO, 2 REGISTRO GAVETA BROZE, 6 JOELHO PPR2", 4 LUVA PPR, 2 CONTROLADOR RECIRCULAÇÃO BOMBA, TUBOS PPR 2", 50 METROS DE ISOLAMENTO 1", 1 BOMBA 1/2CV, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 18869.55 | 0 | 18869.55 | 24811.57 | 18869.55 | 24811.57
2. 12. |  | ESTRUTURA METÁLICA
2. 12. 1. |  | ESTRUTURA DO PERGOLADO
2. 12. 1. 1. | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 24.6 | 0 | 1.21 | 9.76 | 0 | 0 | 10.97 | 14.42 | 269.86 | 354.73
2. 12. 1. 2. | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 3.6 | 0 | 22.01 | 2.71 | 0 | 2.73 | 27.45 | 36.09 | 98.82 | 129.92
2. 12. 1. 3. | 100728 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 24.6 | 0 | 17.3 | 7.02 | 0 | 0 | 24.32 | 31.97 | 598.27 | 786.46
2. 12. 1. 4. | 100752 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 24.6 | 0 | 33.92 | 14.05 | 0 | 0 | 47.97 | 63.07 | 1180.06 | 1551.52
2. 13. |  | SERVIÇOS DIVERSOS
2. 13. 1. |  | LIMPEZA FINAL
2. 13. 1. 1. | CPU-CU1936 | LIMPEZA DE FINAL DE OBRA COM VARRIÇÃO E LAVAGEM. | M2 | 453 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 2.06 | 5.82 | 7.65 | 2636.46 | 3465.45
|  | TOTAL ITEM: 2 | [9 empty] | 207600.83 | 272939.71
3. |  | BLOCO - CASA DE HOSPEDAGERM
3. 1. |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
3. 1. 1. |  | TELHADOS
3. 1. 1. 1. | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 179 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 4.89 | 665.88 | 875.31
3. 1. 2. |  | RUFOS E CALHAS
3. 1. 2. 1. | CPU-CV0165 | REMOÇÃO DE RUFO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M | 68.8 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 3.35 | 4.4 | 230.48 | 302.72
3. 1. 2. 2. | CPU-CV0168 | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE | M2 | 19 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 7.49 | 108.3 | 142.31
3. 1. 3. |  | INSTALAÇÃOES MECÂNICAS
3. 1. 3. 1. | CPU-CK0177 | REMOÇÃO DE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. | UN | 1 | 0 | 0 | 122.58 | 0 | 25.75 | 148.33 | 195.03 | 148.33 | 195.03
3. 1. 4. |  | COBERTURA DE VIDRO
3. 1. 4. 1. | 102192 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | M2 | 24.33 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0 | 16.25 | 21.36 | 395.36 | 519.68
3. 1. 5. |  | PROTEÇÃO MECÂNICA E REVESTIMENTOS
3. 1. 5. 1. | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 19 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 3.57 | 4.69 | 67.83 | 89.11
3. 1. 6. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELETÔNICA E SPDA
3. 1. 6. 1. | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 100 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 1.01 | 77 | 101
3. 1. 6. 2. | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 1.49 | 1.95 | 1.49 | 1.95
3. 1. 6. 3. | CPU-C60001 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M | 50 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 1.23 | 1.61 | 61.5 | 80.5
3. 1. 7. |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
3. 1. 7. 1. | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 10 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0.69 | 5.3 | 6.9
3. 1. 7. 2. | CPU-C50005 | REMOÇÃO DE COLETOR SOLAR ÁGUA QUENTE | UN | 6 | 0 | 0 | 27.25 | 0 | 0 | 27.25 | 35.83 | 163.5 | 214.98
3. 2. |  | CARGA E TRANSPORTE
3. 2. 1. |  | ENTULHO e TELHAS
3. 2. 1. 1. | CPU-CU1932 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE MATERIAL DEMOLIDO ATÉ CAÇAMBA DE ENTULHO, INCLUSIVE DESCARGA LIVRE NA CAÇAMBA (UNIDADE: KGXKM). | KGXKM | 30 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 1.42 | 32.4 | 42.6
3. 2. 1. 2. | 100276 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 89.5 | 0 | 0 | 34.94 | 0 | 0 | 34.94 | 45.94 | 3127.13 | 4111.63
3. 3. |  | LIMPEZA DA ÁREA
3. 3. 1. |  | COBERTURA
3. 3. 1. 1. | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 187 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 3.76 | 4.94 | 703.12 | 923.78
3. 3. 1. 2. | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 80 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0.04 | 2.06 | 2.7 | 164.8 | 216
3. 3. 1. 3. | CPU-C10001 | LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | M2 | 24.33 | 0 | 0.67 | 1.43 | 0 | 0 | 2.1 | 2.76 | 51.09 | 67.15
3. 5. |  | REGULARIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS
3. 5. 1. |  | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CONTRAPISO
3. 5. 1. 1. | 88477 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 19 | 0 | 26.39 | 4.28 | 0 | 0 | 30.67 | 40.32 | 582.73 | 766.08
3. 5. 2. |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
3. 5. 2. 1. | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 28.2 | 0 | 78.98 | 34.47 | 0 | 0 | 113.45 | 149.17 | 3199.29 | 4206.59
3. 5. 2. 2. | CPU-C20002 | APLICAÇÃO DE SELANTE SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO | M | 3 | 0 | 10.47 | 39.94 | 0 | 0 | 50.41 | 66.28 | 151.23 | 198.84
3. 5. 3. |  | PROTEÇÃO MECÂNICA
3. 5. 3. 1. | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | M2 | 19 | 0 | 2.46 | 23.73 | 0 | 30.98 | 57.17 | 75.17 | 1086.23 | 1428.23
3. 6. |  | CALHAS E RUFOS
3. 6. 1. |  | CALHAS
3. 6. 1. 1. | CPU-C50003 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 0 | 41.24 | 54.22 | 0 | 0 | 95.46 | 125.52 | 286.38 | 376.56
3. 6. 3. |  | RUFOS
3. 6. 3. 1. | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 17.2 | 0 | 150.16 | 33.51 | 0 | 2.77 | 186.44 | 245.14 | 3206.76 | 4216.4
3. 7. |  | COBERTURA
3. 7. 1. |  | REPAROS E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA E AÇO
3. 7. 1. 1. | CPU-CC0286 | RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO | M² | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 10.99 | 14.45 | 590.16 | 775.96
3. 7. 1. 2. | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 42.96 | 0 | 5.6 | 7.4 | 0 | 0 | 13 | 17.09 | 558.48 | 734.18
3. 7. 1. 3. | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 13 | 0 | 7.67 | 22.16 | 0 | 0 | 29.83 | 39.22 | 387.79 | 509.86
3. 7. 2. |  | TELHA
3. 7. 2. 1. | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 179 | 0 | 218.65 | 3.12 | 0 | 0.05 | 221.82 | 291.67 | 39705.78 | 52208.93
3. 7. 3. |  | VIDRO DO PERGOLADO
3. 7. 3. 1. | CPU-C40003 | REINSTALAÇÃO DE VIDRO COBERTURA DO PERGOLADO, VIDRO EXISTENTE. | M2 | 24.33 | 0 | 22.5 | 12.01 | 0 | 0 | 34.51 | 45.37 | 839.62 | 1103.85
3. 8. |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
3. 8. 1. |  | PINTURA PAREDES INTERNAS
3. 8. 1. 1. | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 25 | 0 | 8.89 | 7.68 | 0 | 0 | 16.57 | 21.78 | 414.25 | 544.5
3. 9. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3. 9. 1. |  | CABOS
3. 9. 1. 1. | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 36 | 0 | 3.01 | 1.88 | 0 | 0 | 4.89 | 6.42 | 176.04 | 231.12
3. 9. 1. 2. | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 25 | 0 | 4.6 | 2.55 | 0 | 0 | 7.15 | 9.4 | 178.75 | 235
3. 9. 1. 3. | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9 | 0 | 6.39 | 3.39 | 0 | 0 | 9.78 | 12.85 | 88.02 | 115.65
3. 9. 2. |  | ELETRODUTOS
3. 9. 2. 1. | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12 | 0 | 4.91 | 11.58 | 0 | 0 | 16.49 | 21.68 | 197.88 | 260.16
3. 9. 2. 2. | CPU-C60002 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), SOBREPOR, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 12 | 0 | 7.23 | 11.58 | 0 | 0 | 18.81 | 24.73 | 225.72 | 296.76
3. 9. 3. |  | PONTOS E TOMADAS
3. 9. 3. 1. | 104477 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.01 | 155.01 | 203.82 | 155.01 | 203.82
3. 9. 3. 2. | 104478 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.8 | 340.8 | 448.11 | 340.8 | 448.11
3. 9. 4. |  | LUMINÁRIAS
3. 9. 4. 1. | 97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 0 | 93.76 | 27.03 | 0 | 0 | 120.79 | 158.82 | 241.58 | 317.64
3. 9. 5. |  | CONDULITES
3. 9. 5. 1. | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0 | 0 | 10.15 | 22.54 | 0 | 0 | 32.69 | 42.98 | 0 | 0
3. 10. |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
3. 10. 1. |  | ÁGUA FRIA
3. 10. 1. 1. | 96720 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 12 | 0 | 10.29 | 8.33 | 0 | 0 | 18.62 | 24.48 | 223.44 | 293.76
3. 10. 1. 2. | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.18 | 50.18 | 65.98 | 1003.6 | 1319.6
3. 11. 1. |  | AR CONDICIONADOS
3. 11. 1. 1. | CPU-C80001 | REINSTALAÇÃO DE CONDENSADORA COM APROVEITAMENTO DE MATERIAIS | UN | 1 | 0 | 26.39 | 154.62 | 0 | 0 | 181.01 | 238.01 | 181.01 | 238.01
3. 11. 1. 2. | 103289 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.22 | 30.22 | 39.73 | 60.44 | 79.46
3. 11. 1. 3. | CPU-C80002 | TUBO ISOLANTE PARA TUBOS COBRE PARA REDE AR CONDICIONADO | M | 20 | 0 | 11.65 | 8.56 | 0 | 0 | 20.21 | 26.57 | 404.2 | 531.4
3. 13. |  | ESTRUTURA METÁLICA
3. 13. 1. |  | ESTRUTURA DO PERGOLADO
3. 13. 1. 1. | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 14.5 | 0 | 1.21 | 9.76 | 0 | 0 | 10.97 | 14.42 | 159.06 | 209.09
3. 13. 1. 2. | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 14.5 | 0 | 22.01 | 2.71 | 0 | 2.73 | 27.45 | 36.09 | 398.02 | 523.3
3. 13. 1. 3. | 100728 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 14.5 | 0 | 17.3 | 7.02 | 0 | 0 | 24.32 | 31.97 | 352.64 | 463.56
3. 13. 1. 4. | 100752 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 14.5 | 0 | 33.92 | 14.05 | 0 | 0 | 47.97 | 63.07 | 695.56 | 914.51
3. 14. |  | SERVIÇOS DIVERSOS
3. 14. 1. |  | LIMPEZA FINAL
3. 14. 1. 1. | CPU-CU1936 | LIMPEZA DE FINAL DE OBRA COM VARRIÇÃO E LAVAGEM. | M2 | 190 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 2.06 | 5.82 | 7.65 | 1105.8 | 1453.5
|  | TOTAL ITEM: 3 | [9 empty] | 63199.78 | 83095.08
|  | TOTAL DA PLANILHA: | [9 empty] | 361858.07 | 475763.26